## List1
TROŠKOVNIK OBRTNIČKIH RADOVA
GRAĐEVINA: Područna škola Tkon
Uređenje sportskog igrališta
NARUČITELJ: Osnovna škola Biograd
TROŠKOVNIK
za izvođenje radova na uređenju sportskog igrališta
na PŠ Tkon
| Jed.mjere | Količina | Jedinič. cijena | Ukupni iznos
1. Pažljiva demontaža metalnog gola za rukomet dim. 3x2 m te odlaganje na mjesto koje odredi investitor. |  |  |  | 0
| kom | 2 |  | 0
0
2. Dobava i ugradba aluminijskog nogometnog i rukometnog gola koji se pričvršćuje u podlogu. Gol dimenzija 3x2 m sa mrežom. |  |  |  | 0
| kom | 2 |  | 0
0
3. Dobava materija te izrada nove podloge igrališta od gumenog granulata koja se sastoji od sljedećeg: |  |  |  | 0
* nanošenje kontakt premaza (PRIMER) za povezivanje nove podloge sa postojećom podlogom (beton ili asfalt). |  |  |  | 0
* postavljanje SBR crnog gumenog granulata povezanog sa polyuretanskim vezivom, postavljeno finišerom,monolitno u debljini 10 mm, granulacije 1,0-4,0 mm. |  |  |  | 0
* nanošenje na prethodno pripremljenu podlogu EPDM granulata crvene boje povezanog sa polyuratanskom bojom u debljini 3 mm, granulacije 0,5-1,5 mm. |  |  |  | 0
* podloga se izrađuje strojno, a na mjestima gdje nije moguće strojno izvođenje radovi se izvode ručno. Radovi se izvode na suhoj podlozi pri minimalnoj temperaturi 10 Co |  |  |  | 0
| m2 | 1150 |  | 0
| Jed.mjere | Količina | Jedinič. cijena | Ukupni iznos
4. Dobava materijala te iscrtavanje linija igrališta za rukomet prema dimenzijama, normativima i standardima za igrališta. |  |  |  | 0
| kompl. | 1 |  | 0
0
UKUPNO |  |  |  | 0
pdv 25% |  |  |  | 0
SVEUKUPNO |  |  |  | 0
PONUĐAČ: